彰化縣立伸港國民中學專科教室冷氣使用管理要點

106.8.23 行政會議通過

107.5.21行政會議修正通過

- 主旨

1.目的：為營造良好學習環境，培養師生節約能源，愛惜公物習慣，特訂定  本要點。

2.對象：本校安裝冷氣之專科教室: 音樂教室一、音樂教室二、音樂教室三、E化教室、表演教室、英聽教室一、英聽教室二、電腦教室一、

電腦教室二、國畫教室、研習教室、桌球室、韻律教室、視聽教室、舞蹈教室。

二、使用規定

1.開放時間：預定每年5月至10月，開啟門窗後30分鐘之室內溫度超過28oC時，供電時間為上午10時至下午4時。

2.依實際狀況需要開啟冷氣電源，以節約能源。

3.使用IC讀卡機之冷氣操作方法：

（1）將IC卡插入專用讀卡機。

（2）操作遙控器電源鍵，啟動冷氣運轉。

（3）操作遙控器，設定溫度26℃～28℃。

（4）操作遙控器電源鍵，關閉冷氣運轉。

（5）取出IC卡。

4.健康的室內／外溫度差：≦5℃。

三、管理方式

1.本校採IC卡儲值方式計費，各班級使用冷氣電費應自行負擔及保管。

2.各班級需購買IC晶片儲值卡，並向總務處出納組繳費，事務組領卡儲值。

3.IC晶片儲值卡面額統一訂為1,000元，每張晶片儲值卡成本價80元，若廠商調整價格時，依實際價格收取。

4.IC晶片儲值卡視同現金，應審慎妥為保管及使用，一經購買使用後，若有折損、遺失，恕不補發餘款。

5. 離開教室前，應完成關閉冷氣電源程序，以免持續扣款。

6. 如發現漏水、漏電現象，請立即停機並通報總務處處理。

7. 學生營隊使用冷氣之電費由參加同學平均分攤。

四、維護原則

1.開啟電源、設定溫度、風速、時間及是否擺動出風口導流扇葉。

2.輔以電扇，減少冷氣用電量及電費。

3.天氣轉陰雨或室溫28oC以下時以打開門窗、電扇散熱為主。

4.冷氣運轉期間，應關閉門窗並隨手關門。

5.溫度設定26℃～280C為最佳體感溫度，若溫度設定過低，冷氣機將持續運轉，致徒耗電費且縮短冷氣機壽命。

6.遙控器無法操作時，請通報總務處處理。

五、不當使用罰則

故意破壞冷氣機或其附屬設施、未依規定使用冷氣者，悉依本校學生獎懲實施要點處理外，並負賠償責任。

六、收費標準

1.採使用者付費為原則，依臺灣電力公司訂定之尖峰與離峰用電計費標準、基本電費及基本維護費分攤，以每度電收費7元計價，並依公告電價調整、公告週知。

2.畢業班於期末辦理離校手續時可以辦理餘額退費。

七、IC卡儲值費包含電費、部分冷氣維修費及冷氣機汰換，經費專款專用。

八、本要點經行政會議通過，並呈 校長核准後公布實施，修正時亦同。